## VSTUPNÍ ČÁST

#### Název komplexní úlohy/projektu

Zapojení svítidla ovládaného střídavými a křížovými přepínači

#### Kód úlohy

26-u-3/AC87

### Využitelnost komplexní úlohy

#### Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

#### Skupiny oborů

26 - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

#### Vazba na vzdělávací modul(y)

Montér elektrických instalací

#### Škola

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56, Vejprnická, Plzeň

#### Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů

#### Datum vytvoření

19. 06. 2019 18:30

#### Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

16

#### Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

#### Poznámka k délce úlohy

#### Ročník(y)

2. ročník

#### Řešení úlohy

individuální

#### Charakteristika/anotace

Cílem úlohy je získat vědomosti o základních bezpečnostních rizicích v oblasti práce s instalacemi a zapojování přístrojů v obvodech, s vybranými statěmi platné legislativy, první pomocí při úrazu elektrickým proudem, teorií principů zásad pro připojování elektrických přístrojů a spotřebičů, praktické práce. V komplexní úloze budou zapojovat svítidlo ovládané ze čtyř míst pomocí dvou střídavých a dvou křížových přepínačů. Budou pracovat s moderním ručním nářadím, moderními komponenty. Zopakují schéma zapojení. Budou dodržovat zásady bezpečnosti práce.

Používání technické dokumentace a norem při instalacích elektrotechnických rozvodů – Zapojit zásuvkové a světelné obvody s příslušným jištěním. Světelné obvody ovládané z několika míst (přepínače, impulzní relé).

## JÁDRO ÚLOHY

#### Očekávané výsledky učení

Žák:

- seznámí se se základními riziky práce s instalacemi, je poučen a seznámen se základními riziky elektrického měření

- seznámí se s legislativou a jejími praktickými dopady do samotného procesu instalací přístrojů a spotřebičů

- používá základní terminologii a postupy při instalacích

- využívá vybrané nářadí a pomůcky

- připraví pracoviště pro zapojení

- provádí samotnou instalační práci s důrazem na dodržování zásad bezpečnosti práce

#### Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

praktické činnosti

- Obsluha a práce na elektrických zařízeních – vysvětlete obecné definice a termíny

- První pomoc při úrazu elektřinou

- Nakreslete jednopólové schéma

- Nakreslete naukové schéma zapojení přes krabice

- Nakreslete funkční schéma

- Proveďte praktické zapojení na cvičném panelu

#### Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v rámci předmětu praktického vyučování.

Na úloze pracuje žák samostatně.

#### Způsob realizace

praktická, v odborné učebně

#### Pomůcky

- vodiče různých průměrů

- silové kabely

- odizolovací nůž

- šroubováky křížové

- šroubováky ploché

- odizolovací kleště

- štípací kleště

- ploché kleště

- metr

- přepínače

- svítidla

## VÝSTUPNÍ ČÁST

#### Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

- přesnost naměřené zadané délky materiálů (vodič, kabel)

- správné a bezpečné odizolování vodičů

- ohýbání vodičů a kabelů

- zapojení přepínačů

- zapojení svítidel

- provedení vlastní kontroly kvality práce

#### Kritéria hodnocení

Prospěl na výborný:

- přesné naměření zadané délky materiálů (vodič, kabel)

- správné a bezpečné odizolování silových vodičů

- bezpečné ohýbání silových vodičů a kabelů v zadaném úhlu

- správné a bezpečné zapojení přepínačů

- správné a bezpečné zapojení svítidel

- provedení vlastní kontroly kvality práce s vlastním odstraněním závad a nedostatků

Prospěl na chvalitebný:

- v toleranci délky do +-5 % naměření zadané délky materiálů (vodič, kabel)

- v toleranci délky do +-5 % naměření odizolování silových vodičů

- bezpečné, v toleranci úhlu do +-5 % ohýbání silových vodičů a kabelů v zadaném úhlu

- správné a bezpečné zapojení přepínačů

- správné a bezpečné zapojení svítidel

- provedení vlastní kontroly kvality práce, vlastní odstranění drobných nedostatků po upozornění vyučujícího

Prospěl na dobrý:

- v toleranci délky od +-5 % do +-15 % naměření zadané délky materiálů (vodič, kabel)

- v toleranci délky od +-5 % do +-15 % naměření odizolování silových vodičů

- bezpečné, v toleranci úhlu od +-5 % do +-15 % ohýbání silových vodičů a kabelů v zadaném úhlu

- správné a bezpečné zapojení přepínačů

- správné a bezpečné zapojení svítidel

- provedení vlastní kontroly kvality práce, vlastní odstranění závad nedostatků po upozornění vyučujícího

Prospěl na dostatečný:

- v toleranci délky více než +-15 % naměření zadané délky materiálů (vodič, kabel)

- v toleranci délky více než +-15 % naměření odizolování silových vodičů

- bezpečné, v toleranci úhlu více než +-15 % ohýbání silových vodičů a kabelů v zadaném úhlu

- správné a bezpečné zapojení přepínačů za drobné dopomoci vyučujícího

- správné a bezpečné zapojení svítidel za drobné dopomoci vyučujícího

- provedení vlastní kontroly kvality práce, odstranění závad a nedostatků za dopomoci vyučujícího

Neprospěl:

- nedokáže s dopomocí naměřit v tolerancích zadané délky materiálů (vodič, kabel)

- nedokáže s dopomocí naměřit v toleranci délky více než +-15 % odizolování silových vodičů

- nedokáže s dopomocí bezpečně, v toleranci úhlu více než +-15 % ohnout silové vodiče a kabely v zadaném úhlu

- nedokáže s dopomocí správně a bezpečně zapojit přepínače

- nedokáže s dopomocí správně a bezpečně zapojit svítidla

- nedokáže s dopomocí provést vlastní kontroly kvality práce, odstranit závady a nedostatky

#### Doporučená literatura

Vyhláška 50 – komplet / Příručka pro zkoušky elektrotechniků + Zkušební testy/, BEN-technická literatura s.r.o. 2009

Příručka pro elektrotechnika, Tkotz Klaus, BEN-technická literatura s.r.o. 2013

katalogové listy výrobců a dodavatelů vodičů, komponentů

#### Poznámky

#### Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

### Přílohy

- Zadani_Zapojeni-svitidla-ovladaneho-ze-ctyr-mist.docx

- Dokumentace_Prvni-pomoc-pri-urazu-elektrickym-proudem.pdf

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bohumír Sobotka. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.