## VSTUPNÍ ČÁST

#### Název komplexní úlohy/projektu

Kalibrace platinového teploměru

#### Kód úlohy

26-u-4/AE63

### Využitelnost komplexní úlohy

#### Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

#### Skupiny oborů

26 - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

#### Vazba na vzdělávací modul(y)

#### Škola

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Školní, Rožnov pod Radhoštěm

#### Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Komunikativní kompetence, Kompetence k pracovnímu uplatnění, Matematické kompetence, Digitální kompetence

#### Datum vytvoření

26. 08. 2019 12:39

#### Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

#### Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

#### Poznámka k délce úlohy

#### Ročník(y)

3. ročník

#### Řešení úlohy

skupinové

#### Doporučený počet žáků

4

#### Charakteristika/anotace

Komplexní úloha ověřuje uplatnění teoretických znalosti při praktické činnosti. Praktická část úlohy spočívá v proměření a kalibraci platinového teploměru s patřičným zadokumentováním v protokolu.

## JÁDRO ÚLOHY

#### Očekávané výsledky učení

Žák:

- čte schéma;

- zapojí obvod s platinovým odporovým snímačem teploty;

- odčítá a zapisuje hodnoty etalonu a testovaného snímače;

- vypočítá průměrné hodnoty teploty;

- vypočítá z údajů uvedených výrobcem maximální povolenou chybu kalibrovaného snímače;

- stanoví nejistotu měření;

- vyplní kalibrační list;

- sestaví protokol o měření.

#### Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

- Seznámení se se zadáním úlohy: 3 hod.

- Příprava pracoviště: 1 hod.

- Měření teploty při dolní zkušební teplotě: 1 hod.

- Měření teploty při střední zkušební teplotě: 1 hod.

- Měření teploty při horní zkušební teplotě: 1 hod.

- Výpočty etalonové teploty a teploty indikované zkoušeným snímačem, chyby zkoušeného snímače: 1 hod.

- Zhodnocení výsledků měření a následných výpočtů: 2 hod.

- Sestavení protokolu o měření a závěr: 2 hod.

#### Metodická doporučení

Komplexní úloha je součástí teoretické přípravy v rámci modulu Měření teploty a kalibrace teploměru, je zapotřebí se zaměřit na pečlivost a přesnost odečítání naměřených hodnot i prováděných výpočtů a rozhodnutí.

#### Způsob realizace

Laboratoře vakuové techniky.

#### Pomůcky

- Výrobník ledové tříště;

- destilovaná (nebo čistá pitná) voda;

- termoska na ledovou tříšť (dolní zkušební teplota);

- nádoba na vodu (střední zkušební teplota);

- termostatovaná lázeň s vodní náplní (horní zkušební teplota);

- etalonový teploměr pro měření dolní a střední zkušební teploty;

- etalonový teploměr pro měření horní zkušební teploty;

- digitální multimetr 6,5místný s rozsahy ss odporů 100 Ω až 1 kΩ (měření odporu etalonu);

- přepínač měřicích míst;

- stabilizovaný zdroj ss napětí 12 V až 30 V;

- digitální multimetr 6,5místný s rozsahy ss proudu 10 mA až 100 mA (měření proudu převodníku);

- propojovací vodiče;

- předtisk - formulář protokolu o měření (je součástí návodu k laboratorní úloze);

- předtisk - formulář záznamu měření (je součástí návodu k laboratorní úloze);

- předtisk - formulář kalibračního listu;

- PC nebo tablet s Excel pro výpočet etalonových teplot (je k dispozici u vyučujícího).

## VÝSTUPNÍ ČÁST

#### Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Žák:

- zapojí elektrický obvod dle schématu.

- zapíše použité prvky a podmínky měření do sešitu, tak aby mohlo být měření za stejných podmínek opakované.

- provede požadované měření.

- zapíše hodnoty do tabulky.

- provede v zadání požadované výpočty.

- z naměřených hodnot sestaví grafy.

- vypracuje protokol o měření.

- vyplní kalibrační list

- výsledky měření zhodnotí v závěru protokolu.

#### Kritéria hodnocení

Hodnocení znalostí stanoveno jednou známkou z celkového možného počtu a dosažitelných bodů z protokolu a průběhu měření.

- Prospěl na výborný:  více než 90 %

- Prospěl na chvalitebný: 75 - 90 %

- Prospěl na dobrý: 55 - 75 %

- Prospěl na dostatečný: 40 - 55 %.

- Neprospěl: méně než 40 %.

Body za rozbor zadání, proč je vhodné převodní charakteristiku měřit, v čem je použitý postup dobrý a naopak.

- Samostatně hodnoceny podmínky měření, jejich dodržování a přesnost.

- Samostatně hodnoceny použité přístroje, jejich úplnost v seznamu použitých přístrojů.

- Samostatně hodnoceny naměřené hodnoty, výpočty a vypracování protokolu jejich úplnost a přesnost.

- Samostatně hodnocen Závěr se zhodnocením úlohy, jejího přínosu pro výuku, vlastního průběhu měření a dalšího.

Váha každého kritéria je 25%. Celková známka je průměrem jednotlivých kritérií.

#### Doporučená literatura

#### Poznámky

Autorem příloh KL-19-000-T2, ZM-T2 a T2- návod-2019 je Ing. Karel Bok

#### Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

### Přílohy

- Navod_Kalibrace-prevodniku-T2.pdf

- Sablona_Protokol-mereni.doc

- Zaznam-mereni_T2.docx

- Kalibracni-list_KL-19-000-T2.docx

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bohumil Federmann. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.