## VSTUPNÍ ČÁST

#### Název modulu

Městský rozvod kanalizace a kanalizační přípojka

#### Kód modulu

36-m-3/AL84

#### Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

#### Typ modulu

odborný teoretický

### Využitelnost vzdělávacího modulu

#### Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

#### Skupiny oborů

36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie

39 - Speciální a interdisciplinární obory

#### Komplexní úloha

#### Obory vzdělání - poznámky

36-52-H/01 Instalatér

39-41-L/02  Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

#### Délka modulu (počet hodin)

16

#### Poznámka k délce modulu

#### Platnost modulu od

30. 04. 2020

#### Platnost modulu do

#### Vstupní předpoklady

## JÁDRO MODULU

#### Charakteristika modulu

Obsahem modulu je teoretický popis postupu odvádění odpadních vod z jednotlivých objektů v rámci veřejných kanalizací. Dále teoretický popis druhů soustav stokových sítí, jejich částí a objektů na nich. Žák bude po ukončení modulu připraven po teoretické stránce rozlišit druhy odpadních vod, způsoby jejich čištění, konstrukce a materiály stok veřejné kanalizace a objektové vybavení těchto stok. Také bude schopen charakterizovat kanalizační přípojku, její provedení a napojení na stoku.

#### Očekávané výsledky učení

Žák:

- vysvětlí účel odkanalizování a základní pojmy

- rozdělí jednotlivých druhy odpadních vod a uvede jejich charakteristiku

- charakterizuje způsoby čištění odpadních vod

- charakterizuje stokové soustavy a jejich části

- charakterizuje kanalizační přípojku, její provedení a napojení na stoku

- uvede materiály pro výstavbu stok

- popíše druhy objektů na stokových sítích a vysvětlí jejich účel

#### Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

- Účel odkanalizování – základní pojmy

- Odpadní vody (charakteristika, druhy)

- Způsoby čištění odpadních vod

- Stokové soustavy a jejich části

- Materiály pro výstavbu stok

- Objekty na stokové síti

- Kanalizační přípojky

- Kanalizační šachty

- Spadiště

- Skluzy

- Dešťové vpusti

- Lapáky splavenin

- Proplachovací objekty

- Shybky

- Podchody pod komunikacemi

- Odlehčovací komory a separátory

- Dešťové nádrže

#### Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

- monologické metody (popis, vysvětlování, výklad)

- dialogické metody (rozhovor, diskuse)

- metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem

Metody názorně demonstrační:

- předvádění

- demonstrace obrazů statických

- projekce statická a dynamická

Učební činnosti žáků:

Žáci v rámci teoretické výuky:

- pracují s katalogy výrobců a další odbornou literaturou a prohlížejí si fotografie jednotlivých soustav stokových sítí, speciálních druhů kanalizace, konstrukcí stok a objektů na stokových sítích

- učí se charakterizovat jednotlivé druhy soustav stokových sítí, speciálních druhů kanalizace, konstrukcí stok a objektů na stokových sítích

- pracují s platnou právní úpravou ČSN EN 752-1 až 4 (Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek), ČSN 756100 (stokové sítě a kanalizační přípojky)

- pracují se snímky soustavy stokové sítě, čistírny odpadních vod, stokové sítě, rozlišují jednotlivé části a vysvětlují jejich funkci

#### Zařazení do učebního plánu, ročník

Výuka probíhá ve vyučovacích předmětech Instalace vody a kanalizace (a Odborný výcvik). Doporučuje se vyučovat ve druhém ročníku.

## VÝSTUPNÍ ČÁST

#### Způsob ověřování dosažených výsledků

- Písemné a ústní zkoušení

Ověřování probíhá ústně a písemně v rámci teoretické výuky ve vyučovacím předmětu Instalace vody a kanalizace. Hodnoceno je využívaní odborné terminologie, odborná správnost odpovědí.

#### Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení využitelná pro hodnocení v rámci teoretické výuky:

Žák:

- vysvětlí účel a základní pojmy odkanalizování

- rozdělí druhy odpadních vod a uvede jejich charakteristiku

- popíše způsoby čištění odpadních vod

- charakterizuje druhy stokových soustav a popíše jejich části

- popíše kanalizační přípojku, její provedení a napojení na stoku

- popíše materiálové varianty provedení stok

- popíše objekty na stokových sítích

- vysvětlí účel daného objektu

#### Doporučená literatura

1. ADÁMEK, Miroslav a Aleš JUREČKA. Instalace vody a kanalizace II: pro obor vzdělávání Instalatér. 2., aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2011. ISBN 978-80-7333-086-6.

2.CHEJNOVSKÝ, Pavel. Zdravotní vodohospodářské stavby: pro 3. ročník SOŠ stavebních. Praha: Sobotáles, 2010. ISBN 978-80-86817-40-8.

#### Poznámky

#### Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Pazdera. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.