## VSTUPNÍ ČÁST

#### Název modulu

Domovní vodovod

#### Kód modulu

36-m-3/AL85

#### Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

#### Typ modulu

odborný teoretický

### Využitelnost vzdělávacího modulu

#### Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

#### Skupiny oborů

36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie

39 - Speciální a interdisciplinární obory

#### Komplexní úloha

Části a druhy rozvodů, materiály pro potrubí, tvarovky a armatury na potrubí

Vodovodní přípojka a vodoměrná sestava

#### Obory vzdělání - poznámky

36-52-H/01 Instalatér

39-41-L/02  Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

#### Délka modulu (počet hodin)

32

#### Poznámka k délce modulu

#### Platnost modulu od

30. 04. 2020

#### Platnost modulu do

#### Vstupní předpoklady

Absolvování modulu Městský rozvod vody.

## JÁDRO MODULU

#### Charakteristika modulu

Obsahem modulu je teoretický popis dopravy a rozvodu vody domovním vodovodem. První část modulu obsahuje části vnitřního vodovodu, materiály pro trubky a tvarovky a hlavní technické zásady pro montáž vnitřního vodovodu. Dále druhy armatur, které jsou  používané na potrubí, funkce a druhy čerpadel, domovní vodárny a požární vodovod.  Žák bude po ukončení modulu připraven po teoretické stránce rozlišovat druhy materiálů a armatur domovních vodovodů, popsat správné technologické zásady pro montáž potrubí a jeho izolaci.

#### Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení vycházejí z kompetencí definovaných v RVP Instalatér (kód: 36-52-H/01).

Žák:

- popíše částí vnitřního vodovodu, druhů rozvodů a zdrojů,

- rozdělí materiály a tvarovky,

- rozdělí a popíše armatury,

- rozdělí čerpadla podle principu jejich funkce,

- popíše zásady pro montáž potrubí domovního vodovodu (upevnění potrubí ke stavebním konstrukcím, spojování a izolace potrubí),

- popíše funkce a části domovní vodárny a postup její instalace,

- popíše druhy, materiály a provádění požárního vodovodu,

- popíše způsob provedení zkoušky domovního vodovodu.

#### Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

- Rozvod vnitřního vodovodu

- části vnitřního vodovodu

- uspořádání vnitřního vodovodu

- druhy rozvodů

- zdroje vody

- způsoby vedení potrubí vnitřního vodovodu

- Trubní materiál a tvarovky

- materiály pro rozvod vody

- druhy tvarovek

- Armatury v rozvodech

- výtokové armatury

- uzavírací armatury

- speciální armatury

- Postup montáže potrubí (upevnění, spojování a izolace).

- Čerpadla

- základní pojmy

- ruční čerpadla

- strojní čerpadla

- Domovní vodárny

- části

- postup montáže

- údržba

- Požární vodovod

- zdroje požární vody

- druhy požárních vodovodů

- požadavky na materiál a rozdělení

- automatická hasicí zařízení

- postup montáže požárního vodovodu

- Zkouška domovního vodovodu.

#### Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

- monologické metody (popis, vysvětlování, výklad);

- dialogické metody (rozhovor, diskuse);

- metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem.

Metody názorně demonstrační:

- předvádění;

- demonstrace obrazů statických;

- projekce statická a dynamická.

Učební činnosti žáků:

Žáci v rámci teoretické výuky:

- pracují s katalogy výrobců a další odbornou literaturou a prohlížejí si fotografie částí domovního vodovodu, jednotlivých druhů rozvodů domovního vodovodu, materiálů potrubí, tvarovek a armatur na potrubí domovního vodovodu

- vyjmenují zásady pro montáž potrubí domovního vodovodu,

- na snímku čerpadla uvedou jeho druh a uvedou jeho jednotlivé části a vysvětlí princip funkce čerpadla

- na snímku domácí vodárny pojmenují její jednotlivé části a princip funkce, popíší zásady pro její montáž,

- na snímku svislého řezu požárního vodovodu pojmenují jednotlivé části a popisují zásady pro montáž potrubí.

#### Zařazení do učebního plánu, ročník

Výuka probíhá ve vyučovacích předmětech Instalace vody a kanalizace  (i Odborný výcvik). Doporučuje se vyučovat ve třetím ročníku.

## VÝSTUPNÍ ČÁST

#### Způsob ověřování dosažených výsledků

- Písemné a ústní zkoušení

Ověřování probíhá ústně a písemně v rámci teoretické výuky ve vyučovacím předmětu Instalace vody a kanalizace. Hodnoceno je využívaní odborné terminologie, odborná správnost odpovědí.

#### Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení využitelná pro hodnocení v rámci teoretické výuky:

- popíše rozvod vnitřního vodovodu, jeho části a druhy rozvodů, způsoby vedení potrubí a zdroje vody;

- vyjmenuje materiály používané pro potrubí a tvarovky vnitřního vodovodu;

- vyjmenuje druhy armatur používané v rozvodu vnitřního vodovodu;

- popíše hlavní zásady pro montáž potrubí;

- vyjmenuje druhy čerpadel a jejich části a princip funkce;

- popíše jednotlivé části domovní vodárny a postup její montáže;

- vyjmenuje zdroje požární vody, druhy požárních vodovodů, materiál a popíše postup montáže.

#### Doporučená literatura

1. ADÁMEK, Miroslav a Aleš JUREČKA. Instalace vody a kanalizace III: pro obor vzdělávání Instalatér. 2., aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2012. ISBN 978-80-7333-093-4

2. LUPTÁK Ladislav. Učební text pro obor Instalatér, 3. ročník [online]. Brno: Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, 2016, ISBN 978-80-88058-32-8. Dostupné z: https://ejilova.publi.cz/.

#### Poznámky

#### Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Pazdera. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.