## VSTUPNÍ ČÁST

#### Název modulu

Konstrukční cvičení – kanalizace

#### Kód modulu

36-m-4/AN21

#### Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

#### Typ modulu

odborný praktický

### Využitelnost vzdělávacího modulu

#### Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

#### Skupiny oborů

36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie

#### Komplexní úloha

#### Profesní kvalifikace

Technik pro techniku prostředí staveb
(kód: 36-134-M)

#### Platnost standardu od

01. 12. 2015

#### Obory vzdělání - poznámky

36-45-M/01 Technická zařízení budov

36-47-M/01 Stavebnictví (částečně)

#### Délka modulu (počet hodin)

28

#### Poznámka k délce modulu

#### Platnost modulu od

30. 04. 2020

#### Platnost modulu do

#### Vstupní předpoklady

Praktická znalost práce v CAD systému (například AutoCAD a jeho klony, ArchiCAD, Microstation apod.)

Znalost životního cyklu stavby, schopnost rozlišit elektronická a digitální data a rozlišit  informace

Znalost terminologie venkovní kanalizace

Znalost terminologie vnitřní kanalizace

Znalost návrhu a provádění venkovní kanalizace

Znalost návrhu a provádění vnitřní kanalizace

## JÁDRO MODULU

#### Charakteristika modulu

Aplikuje znalosti a dovednosti potřebné pro návrh a projekci venkovní a vnitřní kanalizace s vazbou na metodiku BIM při samostatném návrhu.

#### Očekávané výsledky učení

Žák:

- Zná základní pravidla a principy návrhu venkovní a vnitřní kanalizace

- Používá odbornou terminologii

- Vysvětlí volbu použitých materiálů a řešení

- Čte výkresy venkovní a vnitřní kanalizace

- Navrhne venkovní a vnitřní kanalizaci

- Zpracuje výkresovou dokumentaci

- Aplikuje požadavky technických norem

- Pracuje s informačním modelem budovy, využívá informace v něm obsažené

#### Kompetence ve vazbě na NSK

36-134-M Technik pro techniku prostředí staveb

#### Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

- Systémy vnitřní a venkovní kanalizace

- Materiály vnitřní a venkovní kanalizace

- Výkresová dokumentace venkovní kanalizace (situace, uložení potrubí, podélný profil, objekt na stoce)

- Návrh trasy stoky včetně výškového řešení dle platných technických norem

- Řešení venkovní stoky (množství odpadních vod, dimenze, objekty na stoce, situace) dle platných technických norem

- Zpracování výkresové dokumentace venkovní stoky

- Výkresová dokumentace vnitřní kanalizace (půdorysy typického a technického podlaží a základů, podélné řezy vnitřní kanalizace, situace)

- Řešení připojovacích potrubí (půdorys, svislý řez, dimenzování) dle platných technických norem

- Řešení odpadních potrubí (řezy, dimenzování) dle platných technických norem

- Řešení svodných potrubí (řezy, dimenzování) dle platných technických norem

- Nastavení geometrických a negeometrických informací do BIM modelu

- Import a export informací do a z modelu pomocí formátu IFC

- Zpracování výkresové dokumentace vnitřní kanalizace

#### Učební činnosti žáků a strategie výuky

Doporučuje se kombinovat níže uvedené metody výuky:

Metody slovní:

- Monologické (popis, vysvětlování, výklad)

- Dialogické (rozhovor, diskuse)

- Práce s učebnicí, odborným textem, výkresovými podklady, projekčními podklady a katalogy výrobků

- Práce s aplikačním vybavením (CAD systém, BIM software, textový a tabulkový procesor)

Názorně-demonstrační:

- Čtení stavebních výkresů různých formátů a měřítek

- Použití dataprojektorů a elektronických podkladů

- Využití názorných příkladů z praxe

Výkladová a teoretická část:

Žák:

- Sleduje výklad

- Pracuje s grafickou informací (situace, výkresy, katalogové listy)

- Navrhne venkovní kanalizaci (zvolí materiály, stanoví průtok odpadních vod, navrhne trasu, dimenzi stoky a uložení potrubí)

- Navrhne vnitřní splaškovou kanalizaci (zvolí materiály, stanoví průtok odpadních vod, navrhne trasu a uložení potrubí)

- Navrhne vnitřní dešťovou kanalizaci (zvolí materiály, stanoví průtok odpadních vod, navrhne trasu a uložení potrubí)

- Aplikuje požadavky technických norem

- Zpracuje potřebné výkresy pro realizaci stavby stoky (situace, podélný profil, objekt na stoce)

- Zpracuje potřebné výkresy pro realizaci vnitřní kanalizace (půdorysy podlaží, podélné řezy, situace)

- Využívá možností BIM (získává a vkládá grafické a negrafické informace do informačního modelu, pracuje s formátem IFC)

Procvičení, osvojení:

- Orientuje se ve výkresech kanalizace

- Rozlišuje a používá druhy čar

- Dodržuje formáty výkresů

- Vysvětlí řešení použitá v projektu

#### Zařazení do učebního plánu, ročník

Výuka probíhá v rámci vyučovacího předmětu konstrukční cvičení (část Zdravotní technika) ve třetím ročníku.

## VÝSTUPNÍ ČÁST

#### Způsob ověřování dosažených výsledků

Žák v rámci výuky

- Pracuje s výkresy a náčrty, správně vyhledává a určuje zadané prvky

- Čte výkresy stokové sítě a vnitřní kanalizace

- Správně zvolí materiály a způsoby uložení potrubí v závislosti na jejich použití

- Uplatňuje teoretické znalosti při praktickém návrhu kanalizace

- Využívá dovedností z CAD systémů ke zpracování výkresové dokumentace

- Aplikuje metodiku BIM při zpracování projektové dokumentace

- Zdůvodní volbu použitého řešení

#### Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení vycházejí z platných RVP rozpracovaných do ŠVP a z hodnoticího standardu profesní kvalifikace (NSK 36-134-M Technik pro techniku prostředí staveb), zejména pak čtení ve výkresech a zpracování projektové dokumentace (části a, b), navrhování a zásady provádění kanalizace, instalačních celků a zařizovacích předmětů (části a, b, c, i).

Hodnotí se známkou:

Stupeň 1 (výborný)

Žák pracuje s odbornou terminologií, znaky a symboly uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy a zákonitosti mezi nimi. Navržené řešení v projektu (volba tras, výpočet množství odpadní vody a dimenzí, zpracované výkresy) je s malým počtem nepodstatných chyb.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák pracuje s odbornou terminologií, znaky a symboly v podstatě uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy a zákonitosti mezi nimi. Navržené řešení v projektu (volba tras, výpočet množství odpadní vody a dimenzí, zpracované výkresy) obsahuje nepodstatné chyby.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení odborné terminologie, znaků, symbolů a zákonitostí nepodstatné mezery. Navržené řešení v projektu (volba tras, výpočet množství odpadní vody a dimenzí, zpracované výkresy) obsahuje malý počet závažných chyb.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení odborné terminologie, znaků, symbolů a zákonitostí závažné mezery. Navržené řešení v projektu (volba tras, výpočet množství odpadní vody a dimenzí, zpracované výkresy) obsahuje závažné chyby, neobsahuje hrubé chyby.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si odbornou terminologii, znaky, symboly a zákonitosti neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Navržené řešení v projektu (volba tras, výpočet množství odpadní vody a dimenzí, zpracované výkresy) obsahuje hrubé chyby.

Do celkového hodnocení žáka učitel zahrne:

- aktivitu na vyučování

- správnost používané terminologie

- samostatnost

- věcnou správnost plnění zadaných úkolů

- správnost výběru technických norem

- vhodnost výběru podkladů k vypracování

- dodržování technologických postupů

- dodržování časového plánu vypracování zadání

- estetické zpracování zadání

#### Doporučená literatura

Zdravotně technická zařízení a instalace – Valášek, Jaroslav a kol., Bratislava: Jaga group, 2001, ISBN 80-88905-65-6

ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace – gravitační systémy

ČSN 756760 Vnitřní kanalizace

ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

#### Poznámky

Vlastní výkresové podklady

#### Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Martin Frank. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.