## VSTUPNÍ ČÁST

#### Název modulu

Domovní instalace

#### Kód modulu

26-m-3/AG14

#### Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

#### Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

### Využitelnost vzdělávacího modulu

#### Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

#### Skupiny oborů

26 - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

#### Komplexní úloha

Zapojení světelných obvodů

#### Obory vzdělání - poznámky

26-51-H/01 Elektrikář

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

#### Délka modulu (počet hodin)

32

#### Poznámka k délce modulu

#### Platnost modulu od

30. 04. 2020

#### Platnost modulu do

#### Vstupní předpoklady

Absolvované moduly Elektrotechnické kreslení a předmět Základy elektrotechniky a technologie.

## JÁDRO MODULU

#### Charakteristika modulu

Modul navazuje na získané poznatky a dovednosti z technické dokumentace, základů elektrotechniky, elektromontážních prací a propojuje je s nově nabytými poznatky o spínačích nízkého napětí a možnostech jejich zapojení v domovních instalacích.

Cílem modulu je seznámit žáky s pravidly a možnostmi ovládání světelných zdrojů v domovních instalacích pomocí různých spínacích přístrojů. Zároveň si žáci osvojí a procvičí navržení i zapojení těchto domovních elektrických obvodů.

Žáci budou připraveni na složení jedné z částí závěrečné zkoušky oboru Elektrikář.

#### Očekávané výsledky učení

Odborné kompetence dle RVP

- provádí elektroinstalační práce, navrhuje, zapojuje a sestavuje jednoduché elektrické obvody

- provádí montážní, diagnostické, opravárenské a údržbářské práce na elektrických zařízeních a přístrojích

- provádí elektrotechnická měření a vyhodnocuje naměřené výsledky

- čte a tvoří technickou dokumentaci, uplatňuje zásady normalizace a graficky komunikuje

- dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

- usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

- jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

Žák:

- rozezná jednotlivé druhy spínačů, rozliší základní možnosti ovládání světel v domovních instalacích

- porozumí normám pro domovní instalace

- používá základní spínací přístroje nízkého napětí pro domovní instalace

- navrhne a sestaví nejvhodnější zapojení ovládání světel

- proměří a odzkouší navržený a sestavený obvod

- dodržuje BOZP při práci

#### Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy:

- Elektrické stroje a zařízení

  - elektrické přístroje

- Elektrické rozvody a slaboproudé sítě

  - elektrické rozvody v průmyslových a domovních objektech

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  - bezpečnost a ochrana zdraví při práci na elektrotechnických zařízeních

  - bezpečnost technických zařízení

#### Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení:

- frontální vyučování

- praktické osvojení činnosti s jednotlivými přístroji

- samostatná práce s výkresovou dokumentací

Učební činnosti:

- odborný výklad principů a prezentace jednotlivých spínacích přístrojů

- studium schématických značek jednotlivých spínacích přístrojů

- návrh a interpretace základních schémat vhodných k ovládání zejména světel

- výběr vhodného přístroje dle slovního zadání či schématu

- studium a aplikace aktuálních norem EN a ČSN

- zapojení obvodu dle navrženého schématu

- kontrola a provedení měření v zapojeném obvodu

- odstranění závad

- praktické odzkoušení zapojeného obvodu

#### Zařazení do učebního plánu, ročník

Výuka probíhá v rámci vyučovacích oblastí technická dokumentace, elektrické stroje a přístroje, technologie a zejména v odborném výcviku. Doporučuje se zařadit výukový modul do učiva ve druhém ročníku.

## VÝSTUPNÍ ČÁST

#### Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení:

- tvorba výkresové dokumentace

Praktické zkoušení – navržení a zapojení obvodu dle výkresové dokumentace nebo slovního zadání:

- volba přístrojů

- návrh zapojení

- vlastní zapojení a kontrola

- odstranění případných závad

#### Kritéria hodnocení

Celkové hodnocení úlohy je složeno ze tří dílčích známek (viz níže); výsledná známka je průměrem těchto tří dílčích známek.

Prospěl na výborný:

- Bezchybné narýsování schématu zapojení.

- Bezchybné a funkční zapojení obvodu.

- Přehledné zapojení s dodržením technologických postupů.

Prospěl na chvalitebný:

- Mírné nedostatky ve schématu zapojení, které nemají významný vliv na chod obvodu.

- Bezchybné zapojení obvodu s drobnými nedostatky, které nemají vliv na funkci obvodu.

- Vizuálně neuspokojivé zapojení obvodu s dodržením technologických postupů.

Prospěl na dobrý:

- Ve schématu drobné funkční nedostatky, které je po upozornění schopen dohledat a opravit.

- Nefunkční zapojení, které je žák schopen dohledat a odstranit.

- Nepřehledné zapojení, chyby v technologickém postupu.

Prospěl na dostatečný:

- Nepřehledné a funkčně nesprávné schéma obvodu,

- Zapojení obvodu není funkční; s větší pomocí učitele je žák schopen závadu odstranit.

- Nepřehledné zapojení, nedodržen technologický postup.

Neprospěl:

- Žák není schopen narýsovat schéma zapojení.

- Zapojení není funkční.

- Nepřehledné zapojení, nedodržení technologického postupu, závažné chyby – možnost úrazu elektrickým proudem.

#### Doporučená literatura

BASTIAN, Peter a kol.: Praktická elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-15-X.

BERKA, Štěpán: Elektrotechnická schémata a zapojení. Praha. BEN, 2006. ISBN 978-80-7300-299-9.

KLAUS, Tkotz a kol.: Příručka pro elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.

#### Poznámky

#### Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Neuman. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.