## VSTUPNÍ ČÁST

#### Název modulu

Nízkoenergetické domy

#### Kód modulu

36-m-3/AI06

#### Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

#### Typ modulu

odborný teoretický

### Využitelnost vzdělávacího modulu

#### Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

M (EQF úroveň 4)

#### Skupiny oborů

36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie

#### Komplexní úloha

Nízkoenergetické domy

#### Obory vzdělání - poznámky

36-47-M/01 Stavebnictví

36-45-M/01 Technická zařízení budov

36-67-H/01 Zedník

36-66-H/01 Montér suchých staveb

36-44-L/51 Stavební provoz

#### Délka modulu (počet hodin)

16

#### Poznámka k délce modulu

#### Platnost modulu od

30. 04. 2020

#### Platnost modulu do

#### Vstupní předpoklady

Předpokladem zdárného zvládnutí tohoto modulu jsou znalosti získané ve vzdělávacích modulech z oblasti stavebních materiálů a z modulů Svislé konstrukce a Vodorovné konstrukce

## JÁDRO MODULU

#### Charakteristika modulu

Žáci získají odborné znalosti a vědomosti z oblasti energeticky úsporných domů, se kterými se budou nadále setkávat při studiu i praktické činnosti v oboru.

Modul směřuje k získání znalostí a vědomostí ve stále se rozvíjející oblasti energetický úsporných domů a nových technologií i materiálů pro jejich stavbu.

Cílem je žáky seznámit se základními znaky pasivního domu, se zásadami výstavby objektu s nízkou energetickou náročností, s materiály pro obvodové konstrukce, ale i konstrukce střech, stropů, podlah, oken, dveří a vrat, zimních zahrad či bazénových místností. Dále se žáci seznámí s ekologickým řešením pasivního domu, s technickým zařízením budov, s dodatečným zateplováním včetně vhodných materiálů pro venkovní i vnitřní izolace, s odvětranými i kontaktními zateplovacími systémy, suchými omítkami z termodesek a tepelně izolačními omítkami.

Cílem je také seznámit žáky s bezpečností a ochranou zdraví při práci s konkrétními materiály i samostatná práce studentů s internetem a orientace v technických listech výrobců stavebních materiálů.

Po ukončení vzdělávacího modulu se bude žák orientovat ve výstavbě domů s nízkou energetickou náročností, navrhovat a pracovat s vhodnými materiály, zařízením či konstrukčními a technologickými postupy. Tyto získané znalosti a dovednosti by se měly prakticky upevnit v odborném výcviku.

#### Očekávané výsledky učení

Žák:

- rozlišuje základní znaky pasivního domu

- charakterizuje a popíše zásady výstavby objektu s nízkou energetickou náročností

- orientuje se ve volbě pozemku, tvarovém řešení i orientaci ke světovým stranám

- navrhuje vhodné materiály pro obvodovou konstrukci (Porotherm, YTONG Lambda, Durisol, KMB sendwix…)

- navrhuje optimální velikost vnějších prosklených ploch (konstrukce oken, dveří, vrat, zastiňovací technika…)

- charakterizuje a popíše úpravy ostatních konstrukcí (stropy a podlahy, střešní konstrukce, zimní zahrady, bazénové místnosti…)

- navrhuje technické zařízení budov (vytápění, paliva a zdroje tepla pro domy s nízkou energetickou náročností, zdroje tepla, vazbu na větrání, rekuperaci, tepelná čerpadla, úsporu elektrické energie…)

- charakterizuje a popíše ekologická řešení pasivního domu (ekologické stavební materiály, ekologické vytápění, úsporné elektrospotřebiče, hospodaření s vodou, ohřev teplé vody, princip fotovoltaického článku …)

- orientuje se v dodatečném zateplování

- rozlišuje obvyklý podíl tepelných ztrát

- charakterizuje a popíše nejúčinnější tepelné izolace

- rozlišuje a popíše pěnové polystyrény, vytlačovaný polystyrén, polyuretan, pěnové sklo, skelnou vatu, minerální a kamennou vlnu …

- charakterizuje a popíše vnitřní zateplení

- navrhuje kotvenou a nekotvenou předsazenou stěnu

- popíše suchou omítku z termodesek

- charakterizuje a popíše vnější zateplení

- rozliší, charakterizuje a popíše odvětrané a kontaktní zateplovací systémy

- navrhne tepelně izolační omítky

- samostatně pracuje s internetem, kde vyhledává zadané úkoly (např. ekologická řešení pasivního domu, vhodné materiály, různé technologie provedení apod.)

- orientuje se v technických listech výrobců stavebních materiálů a samostatně pracuje s jejich katalogy, kde vyhledává zadané parametry pro konkrétní konstrukce

- charakterizuje a popíše BOZP při práci s konkrétními materiály

#### Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Úvod

- Novostavby:

- Základní znaky pasivního domu

- Zásady výstavby objektu s nízkou energetickou náročností

  - Volba pozemku

  - Tvarové řešení

  - Orientace ke světovým stranám

  - Tepelně izolační schopnost a vzduchotěsnost vnější obálky budovy - materiály pro obvodovou konstrukci:

    - Porotherm

    - YTONG lambda

    - Durisol (ztracené bednění)

    - KMB Sendwix (sendvičová konstrukce)

  - Vyloučení tepelných mostů

  - Optimální velikost vnějších prosklených ploch:

    - Konstrukce oken

    - Stínění oken (ochrana proti nežádoucím tepelným ziskům)

    - Dveře a vrata

    - Zastiňovací technika

  - Úpravy ostatních konstrukcí:

    - Sropy a podlahy

    - Střešní konstrukce

    - Zimní zahrady

    - Bazénové místnosti

  - Technické zařízení budov:

    - Vytápění

    - Paliva a zdroje tepla pro domy s nízkou energetickou náročností

    - Zdroje tepla

    - Vazba na větrání

    - Rekuperace

    - Tepelná čerpadla

    - Úspory elektrické energie

- Ekologická řešení pasivního domu:

  - Ekologické stavební materiály

  - Ekologické vytápění

  - Úsporné elektrospotřebiče

  - Hospodaření s vodou

  - Ohřev teplé vody

  - Princip fotovoltaického článku

- Dodatečné zateplování:

  - Obvyklý podíl tepelných ztrát

  - Nejúčinnější tepelné izolace

  - Pěnové polystyrény

  - Vytlačovaný polystyrén, polyuretan

  - Pěnové sklo, skelná vata

  - Minerální, kamenná vlna, ostatní tepelně izolační materiály

  - Vnitřní zateplení

  - Kotvená předsazená stěna

  - Nekotvená předsazená stěna

  - Suchá omítka z termodesek

  - Vnější zateplení

    - Tepelně izolační omítky

    - Odvětrané zateplovací systémy

    - Kontaktní zateplovací systémy

#### Učební činnosti žáků a strategie výuky

Učební činnosti žáků

Základní teoretické znalosti budou prezentovány formou výkladu a řízeného rozhovoru s využitím znalostí žáků z odborného výcviku i občanského života. Žáci budou pracovat v hromadné i skupinové výuce. Pro výuku budou použita informační videa. Žáci budou pracovat s textem, katalogovými listy výrobců i s internetem při vyhledávání materiálů, zařízení a vhodných technologických postupů. V rámci tématu proběhne exkurze na stavbu, firemní prezentace či seminář, návštěva veletrhu apod. (spolupráce školy s firmami či možnosti navštívit výstavu).

Strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky:

- výklad

- řízený rozhovor s využitím znalostí žáků z odborného výcviku

- práci s informacemi z katalogů výrobců a ze sítě internet

- práci s textem

- informační videa se zaměřením na materiály a technologické postupy

- exkurze na stavby, firemní prezentace, semináře, stavební veletrh…

#### Zařazení do učebního plánu, ročník

Doporučení k zařazení do UP pro 3. ročníky oborů vzdělání

36-47-M/01 Stavebnictví

36-45-M/01 Technická zařízení budov

36-67-H/01 Zedník

36-66-H/01 Montér suchých staveb

## VÝSTUPNÍ ČÁST

#### Způsob ověřování dosažených výsledků

Ústně - průběžně kladené otázky (hodnocena je odborná správnost odpovědí a vhodné používání odborné terminologie) – individuální hodnocení

Písemně - písemný test (otázky s možností výběru ze tří nabídnutých odpovědí) – bodové hodnocení

Vyhledávání zadané práce na internetu (např. vyhledávání materiálů, technologických postupů, vhodných zařízení nebo dodavatelů nízkoenergetických domů na klíč apod.), dále práce s katalogy a technickými listy výrobců stavebních materiálů, pracovní listy, doplňovačka – individuální hodnocení

#### Kritéria hodnocení

V ústní zkoušce se hodnotí správnost a výstižnost formulací odpovědí včetně používání odborné terminologie.

V písemné zkoušce se hodnotí počet správných odpovědí na otázky v písemném testu, kde má student možnost výběru ze tří nabídnutých možností. Dále se hodnotí prokázání schopnosti práce s internetem a s katalogy či technickými listy výrobců.

Úspěšné absolvování modulu je podmíněno tím, že student musí splnit obě části zkoušky.

Hodnocení v ústní a praktické části je individuální:

- Výborně

- Chvalitebně

- Dobře

- Dostatečně

- Nedostatečně

Hodnocení v písemné části je bodové:

- Výborně:       15 – 14 správných odpovědí

- Chvalitebně: 13 – 12 správných odpovědí

- Dobře:           11 – 10 správných odpovědí

- Dostatečně:      9 – 8 správných odpovědí

- Nedostatečně:  7 – 0 správných odpovědí

#### Doporučená literatura

TYWONIAK, J. Nízkoenergetické domy 1, 2. Praha: Grada, 2005. ISBN 8024711Q1X

HUDEC, M. Pasivní rodinný dům. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2555-0

ŠÁLA, J. Zateplování budov. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-7169-833-4

ŠÁLA, J. MACHATKA, M. Zateplování v praxi. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-0224-X

RIGIPS, s. r. o., kolektiv autorů, Montážní příručka sádrokartonáře s. r. o., Rigips, 2006

Katalogy a technické listy výrobců stavebních materiálů.

Propagační materiály firem zabývající se bouracími pracemi.

Normy ČSN a ISO.

Internet

#### Poznámky

#### Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Iva Halbichová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.