## VSTUPNÍ ČÁST

#### Název modulu

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – Plynárenství

#### Kód modulu

36-m-3/AJ71

#### Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

#### Typ modulu

vazba na profesní kvalifikaci NSK

### Využitelnost vzdělávacího modulu

#### Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

#### Skupiny oborů

36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie

#### Komplexní úloha

Bezpečná práce v plynárenství

#### Profesní kvalifikace

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení
(kód: 36-005-H)

#### Platnost standardu od

11. 04. 2017

#### Obory vzdělání - poznámky

36-52-H/01 Instalatér

#### Délka modulu (počet hodin)

12

#### Poznámka k délce modulu

#### Platnost modulu od

30. 04. 2020

#### Platnost modulu do

#### Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny.

## JÁDRO MODULU

#### Charakteristika modulu

Tento kvalifikační modul připravuje žáka na studium a prováděné práce při získávání dalších kvalifikačních modulů z profesní kvalifikace 36-005-H Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení. Žáci se seznámí s vlastnostmi plynných paliv a základními fyzikálními veličinami, požadavky na odbornou způsobilost k obsluze a montáži, způsoby skladování a manipulaci s materiálem a nebezpečnými látkami a zásadami poskytování první pomoci.

#### Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení vycházejí z kompetencí definovaných v profesní kvalifikaci Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód 36-005-H):

- Popíše vlastností plynných paliv

- Vyjmenuje základní fyzikální veličiny používané v plynárenství

- Popíše požadavky na odbornou způsobilost k obsluze a montáži

- Popíše způsoby nakládání s materiály a odpady

- Popíše zásady poskytování první pomoci

- Vyjmenuje bezpečnostní značky a signály

#### Kompetence ve vazbě na NSK

36-005-H Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení:

- Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž plynových rozvodů, armatur, zařízení a spotřebičů v budovách

- Prokazování znalostí nakládání s materiály a odpady

#### Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

1. Vlastnosti plynných paliv

- Dělení do tříd

- Vlastnosti jednotlivých plynných paliv

- Dolní a horní mez výbušnosti

2. Základní fyzikální veličiny používané v plynárenství

- Tlak

- Teplota

- Objem

- Hustota

3. Odborná způsobilost k obsluze a montáži

- Odborná způsobilost pracovníků obsluhy

- Odborná způsobilost montážních pracovníků

- Oprávnění organizací

- Revize plynových zařízení

4. Prokazování znalostí nakládání s materiály a odpady

- Pojem „nebezpečná látka“, nebezpečné látky používané v oboru

- Označování výrobků z hlediska nebezpečných látek

- Vliv profesních činností na životní prostředí

- Způsoby skladování a manipulace s materiály

- Způsoby nakládání s odpady

5. První pomoc

- Obecný postup při poskytování první pomoci

- Neodkladná resuscitace

- První pomoc při otravách

- První pomoc při popáleninách

- První pomoc při úrazech elektrickým proudem

- První pomoc při nedostatku kyslíku

6. Bezpečnostní značky a signály

- Značky zákazu

- Značky výstrahy

- Značky příkazu

- Informativní značky

7. Osobní ochranné pracovní prostředky

#### Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky:

- Vyprávění

- Výklad

- Práce s textem

- Názorně – demonstrační metody

Učební činnosti žáků:

Žáci v rámci teoretické výuky:

Pracují s tabulkami s popisem vlastností plynných paliv

- Pracují s grafy s vyznačením dolní a horní meze výbušnosti plynných paliv

- Seznamují se s fyzikálními veličinami používanými v plynárenství a jejich významem pro provádění prací na plynových zařízeních

- Seznamují se s požadavky na odbornou způsobilost k obsluze a montáži

- Seznamují se s druhy a způsobem provádění revizí plynových zařízení

- Pracují s platnou právní úpravou týkající se nebezpečných látek

- Seznamují se se způsoby skladování a manipulace s materiály

- Seznamují se se způsoby třídění a recyklace odpadů

- Učí se základní postupy první pomoci při způsobení úrazu nebo ohrožení zdraví

- Učí se důležitá telefonní čísla pro případ nebezpečí

- Pracují s tabulkami s bezpečnostními značkami

- Seznamují se s druhy zvukových signálů, signálů rukou, hlasových signálů

- Seznamují se s druhy osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů

#### Zařazení do učebního plánu, ročník

Výuka probíhá v předmětech Plynárenství a Odborný výcvik. Doporučuje se vyučovat ve druhém ročníku s tím, že totožný modul proběhne i ve třetím ročníku.

## VÝSTUPNÍ ČÁST

#### Způsob ověřování dosažených výsledků

- Písemný uzavřený test s ústním rozborem

- Průběžně kladené otázky

Ověřování probíhá ústně a písemně v rámci teoretické výuky v předmětu Plynárenství a Odborný výcvik. Hodnoceno je využívání odborné terminologie, odborná správnost odpovědí a schopnost aplikace poznatků v praxi.

#### Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení vycházejí z hodnotícího standardu profesní kvalifikace Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H)

Kritéria hodnocení využitelná pro hodnocení v rámci výuky:

- Orientace ve vlastnostech plynných paliv a jejich zařazení do tříd

- Orientace v hodnotách dolní a horní meze výbušnosti plynných paliv a jejich významu

- Orientace ve fyzikálních veličinách používaných v plynárenství a jejich významu pro provádění prací na plynových zařízeních

- Znalost požadavků na odbornou způsobilost k obsluze a montáži

- Orientace v druzích a způsobech provádění revizí plynových zařízení

- Orientace v druzích nebezpečných látek a ve způsobu jejich označování

- Znalost způsobů skladování a manipulace s materiály

- Znalost způsobů třídění a recyklace odpadů

- Znalost základních postupů první pomoci a důležitých telefonních čísel

- Orientace v druzích bezpečnostních značek a signálů

- Znalost druhů osobních ochranných pracovních prostředků

Úspěšné absolvování modulu je podmíněno tím, že žák musí splnit všechna kritéria. Splnění jednotlivých kritérií je možno průběžně zaznamenávat.

#### Doporučená literatura

NOVÁK, Rudolf. Instalace plynovodů pro učební obor instalatér. Vyd. 5., přeprac. Praha: Sobotáles, 2002. ISBN 80-85920-89-1.

TPG 704 01 – Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

Informační servis GAS – Bezpečnost práce a vyhrazených technických zařízení (základní předpisové požadavky) (Info GAS – Speciál č. 5). Kolektiv autorů. ISSN 1212-7825

Informační servis GAS – Bezpečný provoz / Užívání plynových zařízení v budovách. Minimum pro zákazníky (Info GAS – Speciál č. 8). Ing. Zdeněk Přibyla, Ing. Eva Jochová. ISSN 1212-7825

www.tzb-info.cz

Časopis: Český instalatér

Časopis: Topenářství – instalace

Seznam doporučené studijní literatury a zdrojů je sestaven z pohledu studujících žáků a dostupnosti a aktuálnosti zdrojů pro ně. Pro orientaci v aktuálních změnách a vývoji v oboru je doporučeno sledovat průběžně internetové stránky www.tzb-info.cz.

#### Poznámky

Stejný kvalifikační modul bude použit při zahajování výuky Plynárenství ve vyšším ročníku, s případnými úpravami dle průběhu dosavadního vzdělávání a získaných vědomostí a dovedností.

#### Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Norbert Ryska. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.